Załącznik 4

Opis budynków

| Lp. | Rodzaj budynku | Powierzchnia | Konstrukcja ścian/dachu | Zabezpieczenia | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Starostwo Powiatowe Budynek biurowy ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 631 m² | Budynek murowany z cegły. Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie: papa. | Gaśnice oraz hydranty wewnętrzne. Instalacja alarmowa. Umowa z firma ochroniarską. | Rok budowy: 1938 Przeznaczenie: biurowy Budynek Użyteczności Publicznej Droga dojazdowa do budynku: tak. Liczba kondygnacji: 3. Piwnice: tak. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. |
| 2. | Starostwo Powiatowe Budynek biurowo-gospodarczy ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 116 m² | Budynek murowany z cegły. Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie: papa. | Gaśnice. Instalacja alarmowa. Umowa z firma ochroniarską. | Rok budowy: 1938 Przeznaczenie: biurowy i gospodarczy Budynek Użyteczności Publicznej Liczba kondygnacji: 1. Piwnice: nie. Poddasze użytkowe: tak. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. |
| 3. | Starostwo Powiatowe Budynek gospodarczy ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 47 m² | Budynek murowany z cegły. Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie: eternit. | Gaśnice. | Rok budowy: 1938 Przeznaczenie: biurowy i gospodarczy Budynek Użyteczności Publicznej Liczba kondygnacji: 1. Piwnice: nie. Instalacje: elektryczna. |
| 4. | Starostwo Powiatowe Budynek biurowy ul. Żeromskiego 10 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 180 m² | Ściany murowane, pokryte blachą. Dach: stropodach, pokrycie: papa. | Gaśnice. Instalacja alarmowa. Umowa z firma ochroniarską. | Rok budowy: 2000 Przeznaczenie: biurowy Budynek Użyteczności Publicznej Droga dojazdowa do budynku: tak. Liczba kondygnacji: 1. Piwnice: nie. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. |
| 5. | Starostwo Powiatowe Budynek biurowy ul. Królewska 10 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 394,84 m² | Ściany parteru z cegły pełnej, ściany nośne piętra z cegły dziurawki. Dach dwuspadowy z płyt prefabrykowanych betonowych, strop wykonany w technologii DMS. Pokrycie: papa. | Gaśnice oraz hydranty wewnętrzne. Instalacja alarmowa. Umowa z firma ochroniarską. | Rok budowy: 1985 Przeznaczenie: biurowy Budynek Użyteczności Publicznej Droga dojazdowa do budynku: tak. Liczba kondygnacji: 2. Piwnice: nie. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. Termomodernizacja, wymiana okien i drzwi – 2017 r. |
| 6. | Starostwo Powiatowe Budynek mieszkalny ul. Królewska 10A 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 101 m² | Ściany z cegły pełnej, cegły dziurawki. Stropy płaskie i stropodach wykonane z pustaków gipsowych, dach wykonany jako stropodach wentylowany. Pokrycie: papa. | Gaśnice oraz hydranty wewnętrzne. Instalacja alarmowa. Umowa z firma ochroniarską. | Rok budowy: 1963 Przeznaczenie: mieszkalny. Liczba kondygnacji: 3. Piwnice: tak. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna. |
| 7. | Starostwo Powiatowe Budynek biurowy ul. Łaska 61A 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 200 m² | Ściany murowane z cegły pełnej. Strop żelbetowy, stropodach o konstrukcji żelbetowej. Pokrycie: papa. | Gaśnice oraz hydranty wewnętrzne. Monitoring. | Rok budowy: 1966 Przeznaczenie: biurowy Budynek Użyteczności Publicznej Droga dojazdowa do budynku: tak. Liczba kondygnacji: 2. Piwnice: tak. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. Termomodernizacja, wymiana okien i drzwi – 2017 r. |
| 8. | Starostwo Powiatowe Hufiec Pracy ul. Srebrna 2a 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 257 m² | Ściany murowane z cegły pełnej. Stropodach kryty papą. | Gaśnice. | Rok budowy: 1960 Liczba kondygnacji: 1. Piwnice: tak. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. |
| 9. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Łaska 61a 98-220 Zduńska Wola |  |  | Monitoring – umowa z grupą interwencyjną. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego – opis budynku w pkt 7. |
| 10. | Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli Wojsławice 118 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 677 m² Powierzchnia użytkowa: 640 m² | Ściany z cegły. Dach żelbetowy dwuspadowy kryty eternitem. | Monitoring. | Rok budowy: 1974 Przeznaczenie: budynek garażowo-magazynowy. Liczba kondygnacji: 1. Piwnice: nie. Poddasze użytkowe. |
| 11. | Powiatowy Urząd Pracy ul. Getta Żydowskiego 4 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 1.289 m² Powierzchnia użytkowa: 1.082,09 m² (część zajmowana przez PUP) | Ściany: tzw. „Ramki Łódzkie” o rozpiętości 2,4 m., fragmenty szczytowych elewacji z gazobetonu gr. 37 cm. Stropodach wentylowany z płyt korytkowych, ścianek ażurowych i płyt kanałowych – dach pokryty papą. | Monitoring + alarm. Gaśnice, system hydrantów, system alarmowy z czujkami ruchu oraz czujkami dymowymi. | Rok budowy: 1985 Przeznaczenie: budynek garażowo-magazynowy. Liczba kondygnacji: 2. Piwnice: tak. Instalacje: odgromowa, elektroenergetycznha, wentylacyjna, hydrantów wewn., telefoniczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna., siec komputerowa. |
| 12. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 3a 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 323,04 m² Powierzchnia użytkowa: 569,4 m² | Ściany z cegły ceramicznej. Dach: płyty korytkowe kryte papą. | Gaśnice – 3 szt. Alarm antywłamaniowy bez powiadomienia agencji ochrony. | Rok budowy: 1988 Liczba kondygnacji: 2. Piwnice: nie. Na dzień dzisiejszy brak przeglądu stanu technicznego budynku, gdyż nie ma jeszcze ostatecznego protokołu odbioru termomodernizacji. Remonty: - docieplenie dachu (stropodachu - docieplenie ścian, ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wymiana wszystkich obróbek blacharskich oraz podokienników, wymiana rur spustowych, demontaż krat w oknach, wymiana zadaszeń nad wejściem do budynku, wykonanie opaski betonowej wokół budynku, - wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej (rur i grzejników) - wymiana drzwi zewnętrznych do węzła cieplnego. |
| 13. | Dom Dziecka Wojsławice 119 98-220 Zduńska Wola |  |  |  | Dom Dziecka znajduje się w budynku należącym do Zespół Szkół RCKU |
| 14. | Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Miejsce ubezpieczenia: Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Czekay” ul. Dolna 41 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 793,3 m² Powierzchnia użytkowa: 793,3 m² | Ściany: cegła, drewno, płyta wiórowa ocieplana. Strop stalowy, żelbeton kanałowy – pokrycie: papa. | Gaśnice, hydrant zewnętrzny, hydranty wewnętrzne – 2 szt. Alarm. | Rok budowy: 1986 Liczba kondygnacji: 3. Piwnice: tak. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., internetowa, telefoniczna, telewizyjna, alarmowa, monitoringu wizyjnego. |
| 15. | Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Miejsce ubezpieczenia: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Budynek administracyjno-gospodarczy ul. Dolna 41 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 550 m² Powierzchnia użytkowa: 550 m² | Ściany: cegła, ściany murowane. Strop – płyty WPS, płyty korytkowe, papa. | Gaśnice, hydrant zewnętrzny. Alarm. | Rok budowy: 1983 Liczba kondygnacji: 2. Piwnice: nie. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., internetowa, telefoniczna, telewizyjna, alarmowa, monitoringu wizyjnego. Posiada aktualne okresowe przeglądy roczne i pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane. |
| 16. | Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Miejsce ubezpieczenia: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Budynek sportowy ul. Dolna 41 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 180 m² Powierzchnia użytkowa: 180 m² | Ściany: cegła, ściany murowane. Strop – płyty WPS, płyty korytkowe, papa. | Gaśnice, hydrant zewnętrzny. Monitoring. | Rok budowy: 1977 Liczba kondygnacji: 1. Piwnice: nie. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., internetowa, alarmowa, monitoringu wizyjnego. Posiada aktualne okresowe przeglądy roczne i pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane. |
| 17. | Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Miejsce ubezpieczenia: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Scena zimowa wraz z ostelażowaniem (sala konferencyjna) ul. Dolna 41 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 131,6 m² Powierzchnia użytkowa: 131,6 m² | Ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z bloczków silikatowych drążonych. Wiązary drewniane z desek. Dach wielospadowy kryty blachodachówką na Łatach drewnianych. Papa. | Gaśnice, hydrant zewnętrzny. Monitoring. | Rok budowy: 2013 Liczba kondygnacji: 1. Piwnice: nie. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., internetowa, telefoniczna, telewizyjna, alarmowa, monitoringu wizyjnego. Posiada aktualne okresowe przeglądy roczne i pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane. |
| 18. | Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Miejsce ubezpieczenia: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Scena letnia ul. Dolna 41 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 131,6 m² Powierzchnia użytkowa: 131,6 m² | Ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z bloczków silikatowych drążonych. Wiązary drewniane z desek. Dach wielospadowy kryty blachodachówką na Łatach drewnianych. Papa. | Gaśnice, hydrant zewnętrzny. Monitoring. | Rok budowy: 2013 Liczba kondygnacji: 1. Piwnice: nie. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., internetowa, telefoniczna, telewizyjna, alarmowa, monitoringu wizyjnego. Posiada aktualne okresowe przeglądy roczne i pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane. |
| 19. | Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Kilińskiego 17 (bud. A) 98-220 Zduńska Wola - Srebrna 2a (bud. B) 98-220 Zduńska Wola | Budynek A Powierzchnia użytkowa: 418,89 m² Budynek B Powierzchnia zabudowy: 208,5 m² Powierzchnia użytkowa: 208,5 m² | Budynek A Brak danych. Budynek B Ściany: cegła ceramiczna Strop: żelbeton WPS na belkach stalowych + papa. | Budynek A Gaśnice – 3 szt. Alarm i monitoring. | Budynek A Rok budowy: brak danych Liczba kondygnacji: 2. Instalacje: elektryczna. Budynek B Rok budowy: 1988 Liczba kondygnacji: 1. Instalacje: elektryczna. |
| 20. | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Budynek Szkoły ul. Żeromskiego 10 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 2.374 m² Powierzchnia użytkowa: 2.927 m² | Mury: cegła i siporeks. Stropodach. Stropodach, docieplenie i papa. | Hydranty wewnętrzne i gaśnice. Monitoring, alarm z automatycznym powiadomieniem ochrony. | Rok budowy: 1963 Liczba kondygnacji: parter + piętro. Piwnice: nie. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna, odgromowa. Posiada aktualne okresowe przeglądy roczne i pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane. Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropów – zakończono 2013 r. |
| 21. | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ul. Żeromskiego 10 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 1.724 m² Powierzchnia użytkowa: 1.917 m² | Hala: blacha ocieplana wełną mineralną. Budynek socjalny: cegła. Dach Hala: blacha, docieplenie i papa. Budynek socjalny: stropodach, docieplenie i papa. | Hydranty wewnętrzne i gaśnice. Monitoring, alarm z automatycznym powiadomieniem ochrony. | Rok budowy: 1986 Liczba kondygnacji: - hala: parter - budynek socjalny: parter + piętro. Piwnice: nie. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna, odgromowa. Posiada aktualne okresowe przeglądy roczne i pięcioletnie zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane. Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropów – zakończono 2013 r. |
| 22. | Zespół Szkół RCKU Budynek Szkoły Wojsławice 118 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 2.828 m² | Ściany: cegła. Konstrukcja stropów: stropy DZ3, stropodach wentylowany pokryty papą termozgrzewalną. Konstrukcja dachu: płyty żelbetonowe, pokrycie papa. | Liczba gaśnic: ok. 30 szt. łącznie we wszystkich budynkach. Liczba hydrantów wewn.: 6 szt. Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1968-1972. Przeznaczenie: szkoła. Liczba kondygnacji: 3 Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., telefoniczna, internetowa. Termomodernizacja: 2013 r. |
| 23. | Zespół Szkół RCKU Budynek Pałacu Wojsławice 114 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 1.426 m² | Ściany: murowane. Konstrukcja stropów: strop drewniany. Konstrukcja dachu: dach drewniany, kryty blachą. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1897-1901 Przeznaczenie: klasopracownie, pokoje hotelowe, pomieszczenia przeznaczone do przechowywania zbiorów muzealnych. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. Budynek zabytkowy wpisany do rejestru zabytków. |
| 24. | Zespół Szkół RCKU Budynek Internatu z Domem Dziecka i stołówką oraz kotłownia Wojsławice 119 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 2.920 m² wraz z kotłownią | Ściany: cegła. Konstrukcja stropów: stropy DZ3, stropodach wentylowany pokryty papą termozgrzewalną. Pokrycie dachu: papa. | Aktualne przeglądy: tak. Liczba hydrantów wewn.: 2 szt. | Rok budowy: 1970-1973 Liczba kondygnacji: 2. Przeznaczenie: internat, dom dziecka, stołówka, kotłownia. |
| 25. | Zespół Szkół RCKU Budynek zajęć praktycznych - warsztaty Wojsławice 118 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 625 m² | Ściany: cegła silikatowa. Konstrukcja stropów: stropodach gęstożebrowy D2-3 (połowa dachu). Konstrukcja dachu: konstrukcja stalowa, płyty WPS ½ dachu, pokrycie dachu – papa asfaltowa na lepiku. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1968-1972 Przeznaczenie: budynek zajęć praktycznych – warsztaty. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna. |
| 26. | Zespół Szkół RCKU Budynek mieszkalny Wojsławice 113 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 221 m² | Ściany: cegła ceramiczna. Konstrukcja stropów: stropy drewniany. Konstrukcja dachu: dach drewniany krokwiowo-płatwinowy; pokrycie papa asfaltowa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1880-1885 Przeznaczenie: budynek mieszkalny, 3-rodzinny, zabytkowy. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna. Budynek zabytkowy wpisany do rejestru zabytków. |
| 27. | Zespół Szkół RCKU Budynek starej obory Wojsławice 113 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 738 m² | Ściany: cegła. Konstrukcja stropów: stropy nad parterem drewniany. Konstrukcja dachu: dwuspadowy, konstrukcja drewniana, pokrycie – eternit. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1955 Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna. |
| 28. | Zespół Szkół RCKU Stodoła Wojsławice 118 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 414 m² | Ściany: płyty żelbetonowe osadzone między słupami żelbetowymi. Konstrukcja stropów: brak stropu. Konstrukcja dachu: kratownica stalowa, dach dwuspadowy, pokrycie – eternit. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1970 Przeznaczenie: stodoła. Instalacje: elektryczna. |
| 29. | Zespół Szkół RCKU Budynek inwentarski Wojsławice 118 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 320 m² | Ściany: cegła. Konstrukcja stropów: stropodach żelbetowy. Konstrukcja dachu: dach dwuspadowy, pokrycie papa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1973 Przeznaczenie: budynek inwentarski. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna. |
| 30. | Zespół Szkół RCKU Magazyn zboża Wojsławice 118 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 380 m² | Ściany: cegła silikatowa. Konstrukcja stropów: stropodach żelbetowy. Konstrukcja dachu: dach dwuspadowy, pokrycie papa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1970 Przeznaczenie: budynek magazynowy. |
| 31. | Zespół Szkół RCKU Pracownia gastronomiczna wraz z garażami Wojsławice 118 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 390 m² | Ściany: cegła silikatowa. Konstrukcja stropów: stropodach żelbetowy. Konstrukcja dachu: dach dwuspadowy, pokrycie papa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1971 Przeznaczenie: pracownie, garaże. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna. |
| 32. | Zespół Szkół RCKU Wiata stalowa Wojsławice 118 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 800 m² | Ściany: blacha. Konstrukcja stropów: brak stropu. Pokrycie papa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1973 Przeznaczenie: gospodarczy. |
| 33. | Zespół Szkół RCKU Szopa na narzędzia Wojsławice 118 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 50 m² | Ściany: cegła. Konstrukcja stropów: brak stropu. Konstrukcja dachu: dach drewniany, pokrycie papa. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1959 Przeznaczenie: budynek gospodarczy. Instalacje: elektryczna. |
| 34. | Zespół Szkół RCKU Pawilon sportowy typu PILAWA Wojsławice 118 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia użytkowa: 283,55 m² | Ściany: drewniane. Konstrukcja stropów: brak stropu. Konstrukcja dachu: dach drewniany, pokrycie blacha. | Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1980 Przeznaczenie: obiekt sportowy. Instalacje: elektryczna. |
| 35. | Zespół Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli Szkoła ul. Okrzei 11 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 791,52 m² Powierzchnia użytkowa: 1.876,4 m² | Ściany: cegła. Dach: stropodach, papa asfaltowa. | Gaśnice i hydranty. Główny wyłącznik prądu: tak. Aktualne przeglądy: tak. Bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń: tak. Monitoring. | Rok budowy: 1983 Przeznaczenie: szkoła. Droga dojazdowa do budynku: tak. Liczba kondygnacji: 2 Podpiwniczenie: tak. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, telefoniczna, grawitacyjna. |
| 36. | Zespół Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli Bursa szkolna ul. Okrzei 11 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 1.075 m² Powierzchnia użytkowa: 2.470,8 m² | Ściany: technologia uprzemysłowiona systemu URT-75, prefabrykaty. Dach: stropodach, papa asfaltowa. | Gaśnice i hydranty. Główny wyłącznik prądu: tak. Aktualne przeglądy: tak. Bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń: tak. Monitoring. | Rok budowy: 1988 Przeznaczenie: szkoła. Droga dojazdowa do budynku: tak. Liczba kondygnacji: 3 Podpiwniczenie: tak. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania. |
| 37. | I Liceum ogólnokształcące w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 6 98-220 Zduńska Wola | Łączna powierzchnia dla 3 budynków: Powierzchnia zabudowy: 2.199 m² Powierzchnia użytkowa: 5.797,13 m² Budynek A Powierzchnia zabudowy: 882,5 m² Budynek B Powierzchnia zabudowy: 387,1 m² Budynek C Powierzchnia zabudowy: 930,07 m² | Ściany: murowane, cegła. Dach: stropodach, płyty żelbetowe + papa. | Gaśnice i hydranty wewnętrzne. Aktualne przeglądy: tak. Bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń: tak. Monitoring. | Rok budowy: - budynek A: 1985 - budynek B: 1915 - budynek C: 1985 Przeznaczenie: szkoła. Droga dojazdowa do budynku: tak. Liczba kondygnacji: - budynek A: 3 - budynek B: 4 - budynek C: 2 Podpiwniczenie: tak (budynki A i B). Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania. |
| 38. | Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 ul. Dąbrowskiego 6 98-220 Zduńska Wola |  |  | Gaśnica. Instalacja alarmowa. | Szkoła mieści się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli |
| 39. | II Liceum ogólnokształcące w Zduńskiej Woli ul. KEN 6 98-220 Zduńska Wola - budynek szkoły (A) - budynek gospodarczy (B) - budynek Orlik (C) | Powierzchnia zabudowy: 911 m² Powierzchnia użytkowa: 1.789,54 + 53,58 + 82,9 m² | Ściany: - budynek A: cegła. - budynek B: cegła. - budynek C: płyta + drewno. Dach: - budynek A: blacha ocynkowana. - budynek B: drewno + papa. - budynek C: drewno + pleksa. | Gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne. Monitoring. Alarm. Aktualne przeglądy: tak. Bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń: tak. | Rok budowy: - budynek A: 1956 - budynek B: 1968 - budynek C: 2009 Przeznaczenie: szkoła. Droga dojazdowa do budynku: tak. Liczba kondygnacji: 2. Podpiwniczenie: tak. Poddasze użytkowe. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz monitoring, cieplna. |
| 40. | Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. KEN 6 98-220 Zduńska Wola |  |  |  | Placówka ma siedzibę w budynku II Liceum Ogólnokształcącego. |
| 41. | Zespół Szkół Elektronicznych ul. Łaska 61 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 5.775 m² Powierzchnia użytkowa: 6.537 m² | Szkoła: budynek murowany. Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie blacha fałdowana. | Gaśnice i hydranty. | Rok budowy: 1925 Przeznaczenie: szkoła. Droga dojazdowa do budynku: tak. Liczba kondygnacji: 4. Podpiwniczenie: tak. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. |
| 42. | Zespół Szkół Specjalnych ul. Zielona 59a 98-220 Zduńska Wola | Powierzchnia zabudowy: 1.346,98 m² Powierzchnia użytkowa: 1.665,25 m² | Ściany: płyty. Dach: płaski, papa termozgrzewalna. | Gaśnice i hydranty wewnętrzne. Aktualne przeglądy: tak. | Rok budowy: 1978 Przeznaczenie: szkoła. Droga dojazdowa do budynku: tak. Liczba kondygnacji: 2. Podpiwniczenie: częściowe. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz c.o. Termomodernizacja 2011 r. |