Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. NAZWA ZAMÓWIENIA

„Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Powiatu Zduńskowolskiego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego  kompleksu budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej mieszczącego się na działkach o numerach ewidencyjnych 346/1, 346/2, 346/3 położonych przy ul. Zielonej 59A w Zduńskiej Woli, o nową dwukondygnacyjną, podpiwniczoną część budynku dydaktycznego połączonego z istniejącym budynkiem szkolno-dydaktycznym oraz zagospodarowanie terenu.

Zakres przewidziany dla przedmiotowej inwestycji:

1. Rozbudowa budynku dydaktycznego,

2. Budowa utwardzonych dojść i dojazdów,

3. Budowa utwardzonego parkingu dla 28 samochodów osobowych,

4. Przebudowa zjazdu z ul. Zielonej na zjazd publiczny,

5. Budowa nowej bieżni 3 torowej o dł. 60m o nawierzchni sztucznej,

6. Budowa skoczni w dal i trójskoku z rozbiegiem o dł. 50m w oparciu o bieżnię,

7. Budowa boiska o nawierzchni trawiastej o wym. 19x32m z wyposażeniem,

8. Budowa boiska o nawierzchni sztucznej o wym. 15x28m z wyposażeniem,

9. Budowa elementów małej architektury- ławek kotwionych do fundamentu betonowego (szt. 4)

10. Przebudowa schodów zewnętrznych istniejącej sali gimnastycznej i poszerzenie podestu wyjściowego z łącznika szkoły z salą gimnastyczną.

11. Wyposażenie sportowe lekkoatletyczne – w zakresie:

a) wykonania tulei z dekielkami do słupków i stojaków (szt. 2) oraz montażu słupków i stojaków do siatkówki wraz z siatką (2 szt.),

b) wykonania tulei z dekielkami do słupków i stojaków (szt. 4) oraz montażu słupków i stojaków do koszykówki (szt. 2),

c) wykonania tulei z dekielkami do słupków i stojaków (szt. 4) oraz montażu bramek do piłki ręcznej z siatkami (2 szt.),

d) montażu belek do skoków (3 szt.)

e) montażu piłkochwytów (4 szt.)

12. Budowa wewnętrznych instalacji : wodnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wodnej p.poż., elektrycznej, odgromowej, monitoringu wizyjnego – CCTV, systemu SSWiN, okablowania strukturalnego i sieci WLAN, instalacji oddymiania klatki schodowej, instalacji dzwonkowej.

13.Wyposażenie obiektu we wszystkie niezbędne urządzenia służące do ochrony przeciwpożarowej (w tym gaśnice, oznakowanie itp.) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

14. Budowa infrastruktury podziemnej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku – kanalizacji deszczowej z separatorem dla parkingu oraz deszczowej dla rozbudowanej części budynku dydaktycznego.

15. Budowa nowego przyłącza kanalizacji deszczowej do istniejącej studni w ul. Zielonej,

16. Wycinka drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia rekompensacyjne i izolacyjne.

Szczegółowy zakres  przedmiotu zamówienia określają:

Projekty budowlane z załącznikami:

1. Architektura – projekt architektoniczno – budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt konstrukcyjny, informacja BIOZ;

2. Projekt drogowy – układ drogowy wewnętrzny – obiekty sportowe, zjazd z ul. Zielonej;

3. Projekt budowlany instalacji sanitarnych  c.o. i wod-kan

4. Załączniki:

a) Mapa do celów projektowych;

b) Dokumentacja badań podłoża gruntowego;

c) Inwentaryzacja zieleni;

d) Wypis  i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola;

e) Projektowana charakterystyka energetyczna budynku;

f) Decyzja znak IT.DTK.7230.3.13.2015 z dnia 30.03.2015 zezwolenie na przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny;

g) Uzgodnienie zjazdu znak: IT.DTK.7021.2.59.2015 z dnia 23.04.2015 r. ;

h) Pismo znak TR/820/2015 z dnia 30.03.2015 r. ws. zwiększenia całkowitej mocy cieplnej zamówionej;

i) Uzgodnienie lokalizacji parkingów i dojazdu znak: TR/938/2015 z dnia 09.04.2015 r. oraz TR/1452/2015 z dnia 10.06.2015 r.;

j) Umowa o zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków;

k) Decyzja znak: IT.DTK.7021.4.70.2015.MS z dnia 01.06.2015 r. zezwalająca na lokalizację przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym;

l) Pismo znak: IT.OŚ.6215.1.13.2015 DL z dnia 22.04.2015 r. ws. możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu działki;

m) Uzgodnienie przyłącza kanalizacji deszczowej z terenu działki, znak: IT.OŚ.6215.1.13.2015 DL z dnia 09.06.2015 r. ;

n) Warunki przyłączenia nr 17-E3/WP/01310 dla Podmiotu IV grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV z dnia 04.09.2017 r.;

o) ZUD protokół z dnia 30.04.2015 r.

Projekty wykonawcze:

1. Architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu

2. Projekt drogowy – układ drogowy wewnętrzny – obiekty sportowe, zjazd z ul. Zielonej

3. Projekt kanalizacji deszczowej

4. Projekt instalacji sanitarnych:  c.o. i wod-kan

5. Projekt instalacji elektrycznych i monitoringu wizyjnego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB)

1. Branża elektryczna

2. Branża budowlana, zagospodarowanie terenu, drogi

3. Branża sanitarna

Decyzja nr 353.2015 z dnia 19.06.2015 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę

stanowiące załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

Przedmiary robót :

1. Branża budowlana;

2. Branża zagospodarowania terenu i drogowa;

3. Branża sanitarna;

4. Branża elektryczna i niskoprądowa.

Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych wg projektu wykonawczego.

UWAGA!

Dołączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektów budowlanych i wykonawczych, STWiORB i zapisów niniejszej SIWZ.

Zamówienie nie obejmuje dostaw wyposażenia lekkoatletycznego w postaci: bloków startowych (szt. 3), płotków (szt. 30), klapsu startowego (szt. 1), opisanych w projekcie budowlanym i wykonawczym zagospodarowania terenu oraz przedstawionych w pozycjach 46, 47, 48 Przedmiaru w branży zagospodarowanie terenu, nawierzchnie sportowe Dział 4 Wyposażenie.

Zamówienie nie obejmuje ustawienia w gotowych otworach stojaków do tenisa (2 szt.) przedstawionych w pozycji 55 Przedmiaru w branży zagospodarowanie terenu, nawierzchnie sportowe Dział 4 Wyposażenie.

Zamówienie nie obejmuje dostaw wyposażenia w meble pracowni i klas opisanego w projekcie wykonawczym w branży architektonicznej pkt. 16 wyposażenie obiektu.

III. Przedmiot umowy Zamawiający dzieli na trzy etapy realizacyjne:

III.1. Etap I – obejmujący:

a) wykonanie robót ziemnych fundamentowych;

b) wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych i stalowych;

c) wykonanie robót murowych;

d) wykonanie pokrycia dachu, elementów dachowych, elementów kanalizacji deszczowej;

Termin wykonania etapu I najpóźniej do dnia 30.06.2018 r.

III.2. Etap II – obejmujący:

a) wykonanie podłoży i posadzek;

b) wykonanie wykończenia ścian i sufitów;

c) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, elementów ślusarskich;

d) dostawę, montaż i uruchomienie windy wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji urządzenia w zakresie niezbędnym do UDT oraz obsługą dozoru technicznego urządzenia;

e) wykończenie elewacji;

f) wykonanie schodów zewnętrznych, dojść do budynku;

g) wykonanie robót budowlanych w istniejącej części szkoły;

h) przebudowę istniejących schodów zewnętrznych przy sali gimnastycznej;

i) wykonanie kanalizacji deszczowej – odprowadzenia wód deszczowych z rynien;

j) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;

k) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej;

l) wykonanie instalacji elektrycznych;

ł) wykonanie instalacji SSWiN;

m) wykonanie okablowania strukturalnego;

n) wykonanie instalacji oddymiania;

o) wykonanie instalacji CCTV;

Termin wykonania etapu II najpóźniej do dnia 10.01.2019 r.

III.3 Etap III – obejmujący:

a) wykonanie robót rozbiórkowych związanych z zagospodarowaniem terenu;

b) wykonanie kanalizacji deszczowej – odprowadzenia wód opadowych z parkingu;

c) wykonanie nawierzchni drogowych;

d) wykonanie nawierzchni sportowych w układzie warstw opisanym w projekcie zagospodarowania terenu;

e) wyposażenie sportowe i lekkoatletyczne z wyłączeniem: ustawienia w gotowych otworach stojaków do tenisa (2 szt.) przedstawionych w pozycji 55 Przedmiaru w branży zagospodarowanie terenu, nawierzchnie sportowe Dział 4 Wyposażenie, a także: bloków startowych (szt. 3), płotków (szt. 30), klapsu startowego (szt. 1), opisanych w projekcie budowlanym i wykonawczym zagospodarowania terenu oraz przedstawionych w pozycjach 46, 47, 48 przedmiaru dotyczącego zagospodarowania terenu, nawierzchni sportowych (dział 4 Wyposażenie) a także opisanych w STWIORB ST 01.20 Dostawa wyposażenia  sprzętu sportowego;

f) wykonanie ogrodzenia;

g) wycinka drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia kompensacyjne i izolacyjne;

h) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z „Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego”;

i) wyposażenie obiektu we wszystkie niezbędne urządzenia służące do ochrony przeciwpożarowej (w tym gaśnice, oznakowanie itp.) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

j) zapewnienie przeszkolenia osób wyznaczonych przez użytkownika obiektu w zakresie obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń, instalacji i systemów;

Termin wykonania etapu III najpóźniej do dnia 26.04.2019 r.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie najpóźniej do dnia 26.04.2019 r. od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem, że Etap I należy wykonać najpóźniej do dnia 30.06.2018 r., Etap II najpóźniej do dnia 10.01.2019 r., Etap III najpóźniej do dnia 26.04.2019r.

Zakończenie prac w ramach poszczególnych etapów będzie przedmiotem odbiorów częściowych, z zastrzeżeniem, iż odbiór etapu III będzie jednocześnie odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

IV. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45111000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262321-7 Wyrównywanie podłóg

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421141-4 Instalowanie przegród

45431200-9 Kładzenie glazury

45431000-7 Kładzenie płytek

45442100-8 Roboty malarskie

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45233140-2 Roboty drogowe

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

453 000 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

453 312 10-1 Instalowanie wentylacji

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

V. INFORMACJE DODATKOWE

V.1 W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej określeń odwołujących się bezpośrednio do norm, aprobat, certyfikatów, znaku towarowego, patentu oznaczenia pochodzenia służą określeniu minimalnych cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz posiadać będą certyfikaty i aprobaty równoważne do wskazanych w  dokumentacji przetargowej. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

V.2 Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

V.3 Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

V.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

V.5 Wykonawca zobowiązany jest zorganizować front robót budowlanych, tak aby nie uniemożliwiać oraz w jak najmniejszym stopniu utrudniać bieżącą działalność statutową szkoły – Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

V.6 Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace związane z ingerencją w obiekty funkcjonującej placówki edukacyjnej w okresach przerw w nauce wynikających z organizacji roku szkolnego oraz odpowiednio zabezpieczyć wykonane prac przed powrotem uczniów do szkoły.

V.7 Zamawiający dostarczy Wykonawcy pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów wskazanych w projekcie budowlanym zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany lub rozszerzenia ww. decyzji Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania stosownego zezwolenia.

V.8 Wykonawca zapewnieni obecności kierownika budowy i kierowników robót w trakcie obowiązkowej kontroli odpowiednich służb w ramach procedury uzyskiwania decyzji na użytkowanie tj. Sanepidu, Straży Pożarnej i przedstawicieli Inspektoratu Nadzoru Budowlanego .

V.9 Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia zasad określonych w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, będzie wymagał od Wykonawcy stosowania logotypów programu pomocowego na wszystkich dokumentach powstających w związku z procesem inwestycyjnym.

V.10 Zamawiający informuje, iż w przypadku zapisu w dokumentacji projektowej że Wykonawca na przedstawić aprobaty techniczne, certyfikaty itp. to trzeba to rozumieć, że Wykonawca przedstawi te dokumnty na moment odbioru robót budowlnaych lub w przypadku opisanym we wzorze umowy.